## Лист1
ГОСТ 32569-2013
Форма 8
АКТ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДА
Город | [6 empty] | " | " |  | 20 | г.
(месторасположение объекта, отделение, корпус)
(наименование монтажной организации)
Мы, нижеподписавшиеся, представители монтажной организации
(наименование, Ф.И.О., должность)
технического надзора заказчика
(Ф.И.О., должность)
и проектной организации
(наименование - в случае осуществления авторского надзора Ф.И.О., должность)
произвели |  | дополнительное |  |  | испытание на | герметичность
(прочность, герметичность)
способом |  | пневматическим
(гидравлическим, пневматическим)
участков трубопровода
(N чертежа, буквенно-цифровое обозначение участков)
Испытание проводилось
(испытательная среда)
на прочность давлением | [8 empty] | МПа (кгс/см²).
на герметичность давлением | [8 empty] | МПа (кгс/см²).
Продолжительность испытания |  |  |  | 24 |  |  |  |  | ч.
Испытание произведено в соответствии с ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные.
Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах",
рабочей документацией, НД [технологические карты, производственные инструкции - для трубопроводов
с рабочим давлением свыше 10 МПа (100 кгс/см²)].
Во время испытаний трубопровода дефектов не обнаружено и он признан выдержавшим испытание.
(подпись) (Ф.И.О.)
(подпись) (Ф.И.О.)
(подпись) (Ф.И.О.)