## Лист1
СП 129.13330.2019
Приложение Д
АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
БЕЗНАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Город | [6 empty] | " |  | " | 20 |  | г.
Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
технического надзора заказчика
(наименование организации, должность,
инициалы, фамилия)
эксплуатационной организации
(наименование организации, должность,
инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о проведении приёмочного гидравлического испытания участка
безнапорного трубопровода
(наименование объекта и номера пикетов на его границах,
длина и диаметр)
Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца находится на расстоянии | [11 empty] | м
от верха трубы в нем при глубине заложения труб (до верха) | [8 empty] | м.
Испытание проводилось | [9 empty] | способом
(указать совместно или отдельно от колодцев и камер)
.
(указать способ испытания - добавлением воды в трубопровод или притоком грунтовой воды в него)
Гидростатическое давление величиной |  |  |  |  | м вод. ст. создавалось заполнением водой
(указать номер колодца или установленного в нём стояка)
В соответствии с табл. 12* допустимый
объём добавленной в трубопровод воды, |  |  |  | приток грунтовой воды
(ненужное зачеркнуть)
на 10 м длины трубопровода за время испытания 30 мин равен | [8 empty] | л.
Фактический за время испытания |  |  | объём добавленной воды, |  |  |  |  | приток грунтовой воды |  |  | составил
(ненужное зачеркнуть)
л, или в пересчете на 10 м длины трубопровода (с учетом испытания совместно с колодцами,
камерами) испытания в течение 30 мин составил | [5 empty] | л, что меньше допустимого расхода.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Трубопровод признаётся выдержавшим приёмочное гидравлическое испытание на герметичность.
Представитель строительно-монтажной организации
(подпись)
Представитель технического надзора заказчика
(подпись)
Представитель эксплуатационной организации
(подпись)