## Лист1
СП 74.13330.2023
Приложение Г
АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
г. | [6 empty] | « | » |  | 20 | г.
Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителя технического надзора заказчика
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителя эксплуатационной организации (ЭО)
при наличии
(фамилия, имя, отчество, должность)
произвела осмотр работ, выполненных
(наименование строительно-монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. | К освидетельствованию и приемке предъявлены | [7 empty] | трубопроводы, испытанные
(гидравлические или пневматические)
на прочность и герметичность и перечисленные в таблице, на участке от камеры (пикета, шахты) №
до камеры (пикета, шахты) № |  |  |  | трассы |  |  |  | протяженностью |  |  | м.
(наименование трубопровода)
Трубопровод |  |  | Испытательное давление, МПа (кгс/см²) |  |  | Продолжительность, выдержки под испытательным давлением, мин |  | Наружный осмотр при давлении, МПа (кгс/см²)
2. | Работы выполнены по проектно-сметной документации
(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и
правилами и отвечают требованиям их приемки.
Во время проведения испытания трубопроводов не зафиксировано падение давления. Течей, потений в основном
металле, фланцевых соединениях, стыковых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах
трубопровода не обнаружено. Признаков сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор не выявлено.
На основании изложенного считать трубопроводы, указанные в пункте 1 настоящего акта, выдержавшими
испытания на прочность и герметичность.
Представитель строительно-монтажной организации
(подпись)
Представитель технического надзора заказчика
(подпись)
Представитель эксплуатационной организации
(подпись)