## Лист1
СП 129.13330.2019
Приложение Е
АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
(СООРУЖЕНИЙ) ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Город | [8 empty] | " | " |  |  | 20 | г.
Комиссия в составе представителей: санитарно-эпидемиологической службы (СЭС)
(города, района, должность, инициалы, фамилия)
заказчика
(наименование организации,
должность, инициалы, фамилия)
строительно-монтажной организации
(наименование организации,
должность, инициалы, фамилия)
эксплуатационной организации
(наименование организации,
должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о том, что
(ненужное зачеркнуть)
(наименование объекта, длина, диаметр, объём)
подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием
(указать, каким реагентом)
при концентрации активного хлора | [5 empty] | мг/л (г/м³) и продолжительности контакта | [7 empty] | ч.
Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на | [11 empty] | листах
прилагаются.
Представитель санитарно-
эпидемиологической службы (СЭС) | [7 empty] | (подпись)
Представитель заказчика
(подпись)
Представитель строительно-монтажной организации
(подпись)
Представитель эксплуатационной организации
(подпись)
Заключение СЭС: | [7 empty] | считать продезинфицированным и
(ненужное зачеркнуть)
промытым и разрешить пуск его в эксплуатацию.
Главный врач СЭС:
" | " |  |  |  | г.
(дата) | [5 empty] | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  | (подпись)